Београд, Краљице Наталије 62. Тел.: 011/ 2068 395, факс 3610 863 ПИБ: 100219891, МАТИЧНИ БРОЈ: 07035888

Del. broj: О14-6/5-3

Datum: 04.06.2014.

PREDMET: Odgovori nа pitаnjа ponuđаčа u otvorenom postupku О14-6 zа 2014. god. oprema za ART

PITANJA:

- Molimo vas da nam odgovorite na pitanje u vezi Javne nabavke 014-6, Oprema za odeljenje ART, Partija 13 :

Kao predmet nabavke naveden je kontejner za cuvanje uzoraka za IVF, Natal 40 ili odgovarajuci

U tehnickoj specifikaciji pominje se Natal 40 Tracker ili odgovarajuci

Obzirom da se radi o razlicitim modelima , molimo vas za pojasnjenja :

Da li je potreban kontejner sa ugradjenim sistemom za pracenje temperature i nivoa azota sa alarmima ( ekvivalent Natalu 40) ili je , pored toga, neophodan i poseban uredjaj koji se moze montirati i demontirati sa kontejnera i koji bi sluzio za softversku obradu i prenos podataka o temperaturi ( Tracker ) ?

ODGOVORI:

- Potrebno je ponuditi model ekvivalent NAtalu 40 koji u sebi ima ugrađen sistem za praćenje nivoa tečnog azota i temperature a ne dodatni sistem koji se može montirati i demontirati.

KOMISIJA ZA JAVNU NABAVKU