cid:image001.jpg@01CF36D0.A93E3EC0

**ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКА КЛИНИКА ''НАРОДНИ ФРОНТ''**

**Београд, Краљице Наталије 62**

|  |  |
| --- | --- |
| ДЕЛ. БРОЈ |  |
| ДАТУМ |  |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ КОМПЛЕТНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ и набавкa добара (прибора и резервних делова за апарате)**

**ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

**бр. М17/24 ЗА 2017. годину**

**август 2017. године**

Конкурсна документација садржи:

|  |  |
| --- | --- |
| **Поглавље** | **Назив поглавља** |
| I | Општи подаци о јавној набавци |
| II | Подаци о предмету јавне набавке |
| III | Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или добра, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне добара и сл. са структуром цене |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду |
| VI | Образац понуде |
| VII | Модел уговора |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде |
| IX | Образац изјаве о независној понуди |

**I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

**1. Подаци о наручиоцу**

Наручилац: ........................[Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'']

Адреса: …............................................................[Београд, Краљице Наталије 62]

Интернет страница:........................................................................[www.gakfront.org]

**2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

**3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број M17/24 за 2017. је набавка услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати,пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, назив и ознака из општег речника набавке: 50421000

**4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка:/.**

**5. Контакт (лице или служба)**

Лице (или служба) за контакт: Одсек за јавне набавке

* Радица Александрић, дипл. економиста

Е - mail адреса (или број факса):

* [javnenabavke@gakfront.org](mailto:javnenabavke@gakfront.org)
* факс: 011/ 3610 863 (са назнаком ''за јавне набавке''

**II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

**1. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке бр. М17/24 за 2017. годину су услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате

ОРН:

[50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме](javascript:__doPostBack('trvFullCPV','s50000000-5\\50400000-9\\50420000-5\\50421000-2'))

**2. Партије:** Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

**III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ ДОБАРА И СЛ. СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ**

**a)ASPIRATORI**

* **Hospivac 400**
* **Maxiaspeed 9.4P**
* **Aspeed 2 Professional**
* **MP400**
* **Atmos**
* **Beomedicina**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Silikonsko crevo Ø16/8 | 1 m | 5 |  |
| 2 | Mrežni kabl | 1 kom | 5 |  |
| 3 | Priključno crevo sa konektorima | 1 kom |  |  |
| 4 | Prekidači | 1 kom |  |  |
| 5 | Komplet boca 1L – **Aspeed 2 Profesional** | 1 kom | 2 |  |
| 6 | Komplet boca 2L – **Hospivac/Maxiaspeed** | 1 kom | 2 |  |
| 7 | Komplet boca 4L – **Hospivac/Maxiaspeed** | 1 kom | 2 |  |
| 8 | Antibakterijski filter za aspirator,veći | 1 kom | 10 |  |
| 9 | Antibakterijski filter za aspirator - **Aspeed 2 Profesional** | 1 kom | 10 |  |
| 10 | Konektorski priključak | 1 kom |  |  |
| 11 | Klip vakum pumpe - **Hospivac** | 1 kom |  |  |
| 12 | Klip vakum pumpe **MaxiaSpeed** | 1 kom |  |  |
| 13 | Motor aspiratora FR 8,5 B – **MP400** | 1 kom | 1 |  |
| 14 | Točkić Ø 50mm sa kocnicom i gibljivom viljuškom | 1 kom |  |  |
| 15 | Točkić Ø50mm bez kočnice i gibljive viljuške | 1 kom |  |  |
| 16 | Silikonska creva za aspirator **MP400** | 1 kom | 1 |  |
| 17 | Aspiratorska posuda aspiratora **MP400** | 1 kom | 1 |  |
| 18 | Poklopac posude aspiratora sa konusnim priključcima za aspiartore **MP400** | 1 kom | 2 |  |
| 19 | Prekidač vodootporni 2xE/A 16A/250V | 1 kom |  |  |
| 20 | Nožni prekidač aspiratora F3-3 | 1 kom | 1 |  |
| 21 | Hilzna - **Hospivac** | 1 kom |  |  |
| 22 | Valve Fixed Strip, dihtung - **Hospivac** | 1 kom |  |  |
| 23 | Valve- **Hospivac** | 1 kom |  |  |
| 24 | Valve Plate - **Hospivac** | 1 kom | 1 |  |
| 25 | Valve O-Ring, dihtung - **Hospivac** | 1 kom | 2 |  |
| 26 | Hilzna- **Maxiaspeed** | 1 kom | 1 |  |
| 27 | Valve Fixed Strip, dihtung - **Maxiaspeed** | 1 kom |  |  |
| 28 | Valve - **Maxiaspeed** | 1 kom |  |  |
| 29 | Valve Plate - **Maxiaspeed** | 1 kom |  |  |
| 30 | Valve O-Ring, dihtung - **Maxiaspeed** | 1 kom | 1 |  |
| 31 | Komplet boca 1L - **Atmos** | 1 kom |  |  |
| 32 | Vakuum manometer - **Atmos** | 1 kom |  |  |
| 33 | Regulacioni ventil vakuuma - **Atmos** | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**b)INFUZIONE PUMPE**

* Argus A707
* Fresenius Optima PT-3
* Argus 600
* Medcaptain MP-30

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Kućište osigurača | 1 kom |  |  |
| 2 | Ispravljačka kutija za infuzionu pumpu **FRESENIUS** | 1 kom |  |  |
| 4 | Mrežni kabl | 1 kom |  |  |
| 5 | Flat kabal Argus | 1 kom | 2 |  |
| 6 | Opruge hvatača šprica- **A600** | 1 kom | 5 |  |
| 7 | Multi okretni potenciometar 10k ohm - **A600** | 1 kom | 10 |  |
| 8 | Baterija 6V 4,5A | 1 kom |  |  |
| 9 | Detektor kapi – **A700** | 1 kom |  |  |
| 10 | Detektor vazduha – **A700** | 1 kom |  |  |
| 11 | Step motor - **A600** | 1 kom |  |  |
| 12 | Hvatač šprica- **A600** | 1 kom |  |  |
| 13 | Glavna poloča- **A600** | 1 kom |  |  |
| 14 | Komplet šina- **A600** | 1 kom |  |  |
| 15 | Baterija 11,1V 1500mA | 1 kom |  |  |
| 16 | Detektor kapi – MP-30 | 1 kom |  |  |
| 17 | Detektor vazduha – MP-30 | 1 kom |  |  |
| 18 | Step motor - MP-30 | 1 kom |  |  |
| 19 | Hvatač šprica- MP-30 | 1 kom |  |  |
| 20 | Glavna poloča- MP-30 | 1 kom |  |  |
| 21 | Komplet šina- MP-30 | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**c)CTG**

* **Hewlett packard 8040**
* **Philips series 50A**
* **Philips Avalon FM20-3**
* **Agilent series 50A**
* **Bistos BT350 LCD**
* **Bionet FC700**
* **Huntleigh BD4000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Toco sonda ctg-a **FC 700** | 1 kom |  |  |
| 2 | Us sonda ctg-a **FC 700** | 1 kom |  |  |
| 3 | Reparacija toco sonde | 1 kom |  |  |
| 4 | Reparacija ultrazvučne sonde | 1 kom |  |  |
| 5 | Kabl ultrazvučne sonde | 1 kom |  |  |
| 6 | Kabl toco sonde | 1 kom |  |  |
| 7 | Konektor PS 2 | 1 kom |  |  |
| 8 | Pojas sonde | 1 kom |  |  |
| 9 | US sonda ctg-a **HP,Philips,Agilent** | 1 kom | 1 |  |
| 10 | TOCO sonda ctg-a **HP,Philips,Agilent** | 1 kom |  |  |
| 11 | US sonda ctg-a **Huntleigh** | 1 kom |  |  |
| 12 | Toco sonda ctg-a **Huntleigh** | 1 kom |  |  |
| 13 | US sonda **Philips M2736A** | 1 kom |  |  |
| 14 | Toco sonda **Philips M2735A** | 1 kom |  |  |
| 15 | Kabal US sonde sa originalnim konekcijama **Philips M2736A** | 1 kom | 1 |  |
| 16 | Kabal Toco sonde sa originalnim konekcijama **Philips M2736A** | 1 kom | 1 |  |
| 17 | Membranska tastatura CTG aparata **FC 700** | 1 kom |  |  |
| 18 | Micro taster 0.8mm+masa | 1 kom | 2 |  |
| 19 | Muski 4-polni konektor za plocu | 1 kom | 2 |  |
| 20 | Muski 8-polni konektor za plocu | 1 kom | 2 |  |
| 21 | Ženski 4-polni konektor za ploču | 1 kom | 2 |  |
| 22 | Ženski 8-polni konektor za ploču | 1 kom | 2 |  |
| 23 | Osmopinski konektor-TOCO za kabl | 1 kom | 2 |  |
| 24 | Osmopinski montazni-TOCO konektor | 1 kom | 2 |  |
| 25 | Ispravljač 220V/15-24V 90W 3,5A | 1 kom |  |  |
| 26 | Termopisač CTG **FC700** | 1 kom |  |  |
| 27 | Matična Ploča MB350L **BT 350** | 1 kom | 1 |  |
| 28 | Ploča ekrana **BT 350** | 1 kom | 1 |  |
| 29 | Motor štampača **BT350** | 1 kom | 1 |  |
| 30 | LCD Ekran **BT 350** | 1 kom | 1 |  |
| 31 | US sonda ctg-a **BT 350** | 1 kom | 3 |  |
| 32 | TOCO sonda ctg-a **BT 350** | 1 kom | 3 |  |
| 33 | Ispravljač POW18 **BT 350** | 1 kom | 1 |  |
| ukupno | | | |  |

**d)REANIMACIONI STO**

* **Beomedicina**
* **Mediprema**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Kućište osigurača | 1 kom | 5 |  |
| 2 | Prekidač snage | 1 kom | 2 |  |
| 3 | Signalna lampa | 1 kom |  |  |
| 4 | Triak KT728 | 1 kom |  |  |
| 5 | Grejač REA stola **Beomedicina** | 1 kom |  |  |
| 6 | Silikonska žica | 1 m | 5 |  |
| 7 | Kliritna stranica REA stola **Beomedicina** | 1 kom |  |  |
| 8 | Sonda za kožu- **Mediprema** | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**e)EKG**

* **GE MAC 500**
* **Nihon Kohden**
* **Schiller AT 2 plus**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Elektrolitski kondenzator | 1 kom |  |  |
| 2 | Šasiski konektor | 1 kom |  |  |
| 3 | Baterijski paket | 1 kom |  |  |
| 4 | zupčаnik vаljkа | 1 kom |  |  |
| 5 | senzor zа pаpir | 1 kom |  |  |
| 6 | poklopаc mаgаcinа pаpirа | 1 kom |  |  |
| 7 | klizeći ležаj | 1 kom |  |  |
| 8 | osigurаč vаljkа | 1 kom |  |  |
| 9 | prednje kućište аpаrаtа | 1 kom |  |  |
| 10 | konektor | 1 kom |  |  |
| 11 | Desetozilni pacijent kabl | 1 kom | 3 |  |
| 12 | Prekordijalne elektrode | 1 kom | 18 |  |
| 13 | Elektrode ekstremiteta | 1 kom | 12 |  |
| 14 | Ekg elektroda sa gelom,jednokratna,neonatalna | 1 kom |  |  |
| 15 | komplet set zа trаnsport pаpirа | 1 kom |  |  |
| 16 | kućište štаmpаčа | 1 kom |  |  |
| 17 | termаlnа glаvа štаmpаčа | 1 kom |  |  |
| 18 | NI-CD akumulator | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**f)FOTOTERAPIJSKE LAMPE**

* MTS
* Nikola Tesla FL10
* Medipro FL4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Komplet omotač fototerapijske lampe- **MTS** | 1 kom | 3 |  |
| 2 | Komplet omotač fototerapijske lampe – **FL4** | 1 kom | 1 |  |
| 3 | Kućište osigurača | 1 kom |  |  |
| 4 | Prekidač snage | 1 kom |  |  |
| 5 | Fototerapijska cev TL 20W/52 | 1 kom | 50 |  |
| 6 | Brojač sati rada foto lampe- **FL10/FL4** | 1 kom | 1 |  |
| 7 | Vremenski programator | 1 kom |  |  |
| 8 | Prekidači | 1 kom |  |  |
| 9 | RSO filter | 1 kom | 1 |  |
| 10 | Nosači fototerapijskih cevi | 1 kom |  |  |
| 11 | Nosač startera | 1 kom |  |  |
| 12 | Starter S-2 | 1 kom | 1 |  |
| 13 | Starter S-10 | 1 kom | 1 |  |
| 14 | Signalna lampa-zelena | 1 kom |  |  |
| 15 | Signalna lampa-crvena | 1 kom |  |  |
| 16 | Zaštitni UV filter | 1 kom |  |  |
| 17 | Gumena nožica | 1 kom |  |  |
| 18 | Mrežni kabl | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**g)INKUBATORI**

* **MTS MI-97**
* **Alma 100**
* **NTI120**
* **Mediaprema**
* **Drager 6500**
* **Drager 7500**
* **Ningbo David YP 2000**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Alkoholni termometar 0-50C | 1 kom | 1 |  |
| 2 | Antistatik točak-bez kočnica | 1 kom |  |  |
| 3 | Antistatik točak-sa kočnicom | 1 kom |  |  |
| 4 | Apsolutni filter AF 100 | 1 kom | 10 |  |
| 5 | Apsolutni filter inkubatora **DRAGER 6500** | 1 kom | 5 |  |
| 6 | Apsolutni filter inkubatora **MEDIAPREMA** | 1kom | 2 |  |
| 7 | Bocni vijak haube inkubatora **Alma 100** | 1 kom | 1 |  |
| 8 | Bočna vrata inkubatora **ALMA 100** | 1 kom | 1 |  |
| 9 | Bravica okruglih vrata inkubatora **MEDIAPREMA** | 1 kom |  |  |
| 10 | Bravica velikih vrata inkubatora **ALMA 100** | 1 kom | 5 |  |
| 11 | Bravica velikih vrata inkubatora **DRAGER 6500** | 1 kom |  |  |
| 12 | Bravica okruglih vrata inkubatora **MTS**(komplet bravica originalna) | 1 kom | 10 |  |
| 13 | Bravice kliritnih strana-komplet **Alma 100** | 1 kom | 2 |  |
| 14 | CFL 3x2/3HR3-Baterija 4,8V360mA | 1 kom |  |  |
| 15 | Cevčica vodomera | 1 kom |  |  |
| 16 | Distancer prikljucnog modula **MTS** | 1 kom |  |  |
| 17 | Drzac gornjeg poklopca **Alma 100** | 1 kom |  |  |
| 18 | Drzac leptir sarke inkubatora **ALMA 100** | 1 kom |  |  |
| 19 | Drzac trendeleburga | 1 kom |  |  |
| 20 | Dugme potenciometra fi 4 niklhrom | 1 kom |  |  |
| 21 | Dugme brave okruglih vrata | 1 kom | 2 |  |
| 22 | Elektromotor Papst 4312 - **MTS** | 1kom | 1 |  |
| 23 | Euro-dzek sa RSO filterom | 1 kom | 1 |  |
| 24 | Granicnik-drzac haube | 1 kom |  |  |
| 25 | Graničnik ležajne površine inkubatora **MTS**-levi | 1 kom |  |  |
| 26 | Graničnik ležajne površine inkubatora **MTS**-desni | 1 kom |  |  |
| 27 | Gornji poklopac haube | 1 kom |  |  |
| 28 | Gornji poklopac od klirita **Alma** | 1 kom |  |  |
| 29 | Konektorski priključak | 1 kom |  |  |
| 30 | Poklopca filtra | 1 kom |  |  |
| 31 | Prednja stranica haube za oksigenaciju | 1 kom |  |  |
| 32 | Ručka trendeleburga | 1 kom |  |  |
| 33 | Kadica srednjeg dela inkubatora **ALMA100** | 1 kom | 1 |  |
| 34 | Kadica srednjeg dela inkubatora **Drager** | 1kom |  |  |
| 35 | Kadica srednjeg dela inkubatora **MTS** | 1kom | 4 |  |
| 36 | Kadica srednjeg dela inkubatora **NTI 120** | 1 kom | 1 |  |
| 37 | Kiseonicke rezervne celije oxiquant | 1kom |  |  |
| 38 | Kiseonicki poklopcic | 1 kom |  |  |
| 39 | Kliritne strane lezaja | 1 kom |  |  |
| 40 | Klizac bocnih vrata inkubatora **ALMA 100** | 1 kom |  |  |
| 41 | Kofil filter | 1 kom | 10 |  |
| 42 | Kofil filter KF 100 | 1 kom | 5 |  |
| 43 | Kofil filter **MTS** | 1 kom | 10 |  |
| 44 | Komandna maska prednje ploce **ALMA 100** | 1 kom | 1 |  |
| 45 | Guma okruglih vrata inkubatora | 1 kom | 10 |  |
| 46 | Kopmplet vodomer **ALMA 100** i **NTI 120** | 1 kom |  |  |
| 47 | Kompletna upravljačka elektronika inkubatora sa 4,7' Lcd ekranom | 1kom |  |  |
| 48 | Kompletna hauba inkubatora | 1 kom |  |  |
| 49 | Kuciste osiguraca | 1 kom |  |  |
| 50 | Leptir sarka okruglih vrata inkubatora **ALMA** | 1 kom | 5 |  |
| 51 | Leptir šarka okruglih vrata inkubatora **MTS** | 1 kom | 3 |  |
| 52 | Leptir šarka okruglih vrata inkubatora **NTI 120** | 1kom |  |  |
| 53 | Lezajna povrsina inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 54 | Membranska tastatura inkubatora **MTS** | 1 kom | 3 |  |
| 55 | Mikroampermetar 0-50mA | 1 kom |  |  |
| 56 | Navlaka bocnog otvora | 1 kom | 5 |  |
| 57 | Nosač bočnih vrata inkubatora **ALMA 100** | 1 kom |  |  |
| 58 | Nosač bočnih vrata inkubatora **NTI 120** | 1 kom |  |  |
| 59 | Nosač ručke trendeleburga inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 60 | Okrugla vrata inkubatora | 1 kom |  |  |
| 61 | Originalni elektromotori ventilatora **ALMA 100** | 1 kom | 1 |  |
| 62 | Originalni elektromotori ventilatora **NTI 120** | 1 kom | 1 |  |
| 63 | Plovak senzor | 1kom | 1 |  |
| 64 | Poklopčić bocne strane sa specijalnim vijkom | 1 kom |  |  |
| 65 | Pokrivna ploča inkubatora(**ALMA 100 i NTI-120**) | 1 kom |  |  |
| 66 | Potenciometar 10 KLIN | 1 kom |  |  |
| 67 | Potenciometar 220K | 1 kom |  |  |
| 68 | Prekidač snage A100 | 1 kom |  |  |
| 69 | Prekidac snage inkubatora **MTS** | 1 kom | 1 |  |
| 70 | Preklopnik | 1 kom |  |  |
| 71 | Preklopnik sa prekidačem inkubatora **DRAGER 7500** | 1 kom |  |  |
| 72 | Punjiva baterija 12V2000Ah Ni-MN | 1 kom |  |  |
| 73 | Resetka(gumena) | 1 kom |  |  |
| 74 | Ručka trendeleburga inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 75 | Saft 3,6V li-soll2 | 1 kom |  |  |
| 76 | Sajla haube inkubatora **ALMA 10**0 | 1 kom |  |  |
| 77 | Sarka haube inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 78 | Sarka okruglih(malih) vrata inkubatora **MTS** | 1 kom | 5 |  |
| 79 | Šarka velikih vrata inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 80 | Senzor HIH3610 C13 **MTS** | 1 kom |  |  |
| 81 | Sigurnosni termostat | 1 kom |  |  |
| 82 | Specijalni vijak elektrokutije | 1 kom |  |  |
| 83 | Taster | 1 kom |  |  |
| 84 | Temperaturni senzori inkubatora **MTS** | 1 kom | 2 |  |
| 85 | Tiristor | 1 kom |  |  |
| 86 | Triak KT728 | 1 kom |  |  |
| 87 | Uvodnik PG7 | 1 kom |  |  |
| 88 | Velika vrata inkubatora | 1 kom |  |  |
| 89 | Velika vrata inkubatora **ALMA100** | 1 kom |  |  |
| 90 | Gumeni nosač kofil filtera **Alma 100** | 1 kom | 3 |  |
| 91 | Gumena rešetka pokrivne ploče **Alma 100** | 1 kom | 3 |  |
| 92 | Zastitna maska temperaturne sonde inkubatora **MTS** | 1 kom |  |  |
| 93 | Bravica velikih vrata inkubatora **MTS** | 1 kom | 5 |  |
| 94 | Rezervna kiseonička ćelija **MTS** | 1kom |  |  |
| 95 | Dražač temperaturne liste | 1 kom |  |  |
| 96 | Ovlazivac boce sa metalnim prikljukom | 1 kom |  |  |
| 97 | Filter vazduha- David | 1 kom | |  |
| 98 | Kiseonički senzor- David | 1 kom | |  |
| 99 | Senzor temperature za vazduh- David | 1 kom | |  |
| 100 | Senzor temperature za kožu- David | 1 kom | |  |
| 101 | Bravica malih vrata- David | 1 kom | |  |
| 102 | Raster unutrašnjih vrata- David | 1 kom | |  |
| 103 | Bravica velikih vrata rotirajuća- David | 1 kom | |  |
| 104 | Bravica velikih vrata- David | 1 kom | |  |
| 105 | Mala vrata inkubatora- David | 1 kom | |  |
| 106 | Velika vrata inkbatora- David | 1 kom | |  |
| 107 | Ekran inkubatora- David | 1 kom | |  |
| 108 | Elektromotor inkubatora- David | 1 kom | |  |
| 109 | Ventilator inkubatora- David | 1 kom | |  |
| 110 | Rezervoar inkubatora- David | 1kom | |  |
| 111 | Gumeni otvor za kiseonička creva- David | 1 kom | |  |
| 112 | Guma malih vrata inkubatora- David | 1 kom | |  |
| 113 | Madrac ležajna površine- David | 1 kom | |  |
| ukupno | | | |  |

**h)PACIJENT MONITORI**

* **Nihon Kohden BSM 2300**
* **Nihon Kohden BSM 1100**
* **Innomed Innocare-T**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Manžetna neonatalna, 6-11cm | 1 kom |  |  |
| 2 | Manžetna neonatalna, 7-13cm | 1 kom |  |  |
| 3 | Manžetna višekratna, za odrasle, 25-35 cm | 1 kom |  |  |
| 4 | Priključno crevo za NIBP, neonatalno – **Nihon Kohden** | 1 kom | 1 |  |
| 5 | Pacijentski EKG kabl, 3 voda, 0.8m – **Nihon Kohden** | 1 kom | 2 |  |
| 6 | Adapterski kabl za EKG, 3/6 vodova, 3m – **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 7 | Pacijentski EKG kabl, 3 voda, **Innomed** | 1 kom |  |  |
| 8 | SpO2 Prilključni kabl, 2.5 m – **Nihon Kohden** | 1 kom | 1 |  |
| 9 | SpO2 Sonda za decu i bebe, Y – **Nihon Kohden** | 1 kom | 2 |  |
| 10 | SpO2 Sonda za decu i bebe, Y ( komplet,nerastavljiv ) – **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 11 | SpO2 neonatalni senzor,jednokratni -– **Nihon Kohden** | set | 5 |  |
| 12 | SpO2 senzor za odrasle ,visekratni,za **Innomed** | 1kom |  |  |
| 13 | NIBP vazdušni filter | 1 kom |  |  |
| 14 | NIPB nepovratni ventil | 1 kom |  |  |
| 15 | NIPB nepovratni ventil | 1 kom |  |  |
| 16 | NIBP pumpa | 1 kom |  |  |
| 17 | NIBP ulazni konektor-– **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 18 | Elektromagnetni ventil većeg prečnika-– **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 19 | Elektromagnetni ventil manjeg prečnika-– **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 20 | NIBP produžno crevo - **Nihon Kohden** | 1 kom |  |  |
| 21 | NIBP produžno crevo- Innomed | 1 kom |  |  |
| 22 | Konekcioni cabal | 1 kom |  |  |
| 23 | Napajanje monitora - Innomed | 1 kom |  |  |
| 24 | Baterijski paket - Innomed | 1 kom |  |  |
| 25 | Baterijski paket - Innomed | 1 kom |  |  |
| 26 | Tastatura – Nihon Kohden | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**i)STERILIZATORI**

* **Medica Projekt-Trezor 50**
* **ST-01**
* **ST-05**
* **ST-06**
* **MTS medicina**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Bravica sterilizatora **ST 01** | 1 kom | 2 |  |
| 2 | Bravica sterilizatora **ST 05 i 06** | 1 kom | 2 |  |
| 3 | Bravica sterilizatora **TREZOR** | 1 kom |  |  |
| 4 | Cevni grejač 150w110v | 1 kom | 5 |  |
| 5 | Dodatna izolacija u vratima i na zadnoj strani sterilizatora | 1 kom |  |  |
| 6 | Digitalni tajmer | 1 kom |  |  |
| 7 | Dugme termoregulatora | 1 kom |  |  |
| 8 | Genaralna popravka sterilizatora **ST05/06** | 1kom |  |  |
| 9 | Generalna popravka sterilizatora **STO1/02** | 1 kom |  |  |
| 10 | Grejac 150W110V mali | 1 kom | 2 |  |
| 11 | Grejac 150W110V veliki | 1 kom | 2 |  |
| 12 | Led display- **MTS** | 1 kom | 1 |  |
| 13 | Liskunski grejač250W 50V | 1 kom | 2 |  |
| 14 | Mehanicki termoregulator | 1 kom | 1 |  |
| 15 | Mikro taster | 1 kom |  |  |
| 16 | Motor ventilator | 1 kom |  |  |
| 18 | Pravi termometar 40-220C | 1 kom |  |  |
| 19 | Prekidač GL | 1 kom | 1 |  |
| 20 | Rele 12V17A | 1 kom |  |  |
| 21 | Redna regleta-keramička | 1 kom |  |  |
| 22 | Ručica vrata **ST 05 i 06** | 1 kom |  |  |
| 23 | Ručica vrata **ST 01** | 1 kom |  |  |
| 24 | Solidstejt relej10A | 1 kom | 1 |  |
| 25 | Solidstejt relej 25A | 1 kom | 1 |  |
| 26 | Solidstejt relej 40A | 1 kom | 1 |  |
| 27 | Signalna lampa | 1 kom |  |  |
| 28 | Termoregulator PID sa tajmerom | 1 kom | 1 |  |
| 29 | Silikonska žica | 1 m |  |  |
| 30 | Silikonska guma **ST01** | 1 kom | 1 |  |
| 31 | SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Crvena 220VAC | 1 kom |  |  |
| 32 | SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Zelena 220VAC | 1 kom |  |  |
| 33 | SGQ-Signalna led sijalica-AD-16 fi16-Žuta 220VAC | 1 kom |  |  |
| 34 | Termoregulator-mehanički | 1 kom |  |  |
| 35 | Ugaoni termometar 40-220C | 1 kom |  |  |
| 36 | Vremenski rele digitalni | 1 kom |  |  |
| 37 | Provera rada sa bazdarenjem i izdavanjem potvrde | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**j)SIJALICE I CEVI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | TUV 30W(germicidna cev) ili odgovarajuće | 1 kom | 5 |  |
| 2 | S165 F18W/54-765(standardna bela) ili odgovarajuće | 1 kom | 2 |  |
| 3 | Sijalica 2,5V Miller-Foregger laringoskop ili odgovarajuće | 1 kom | 5 |  |
| 4 | 22,8V 50W G6,35 DR. FICHER ili odgovarajuće | 1 kom | 5 |  |
| 5 | 24V 100W GY6.35 OSRAM ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 6 | 6V 15W MB16 GUERRA ili odgovarajuće | 1 kom | 1 |  |
| 7 | 24V 50W (0-3730) JAPAN ili odgovarajuće | 1 kom | 2 |  |
| 8 | 24V 25W (0-3709) JAPAN ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 9 | 6V 20W G4 HLX 64250 OSRAM ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 10 | 13,8V 50W G5,3 EPZ/DJT PHILIPS ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 11 | 12V 100W GZ6,35 EFP PHILIPS ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 12 | 21V 150W GX5,3 EKE JAPAN ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 13 | 12V 20W GY4 RJL OSRAM ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 14 | 12V 20W GU 5,3 PHILIPS ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 15 | 6V 20W PY16-1,25 C-BAR HIGUCHI ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 16 | 12V 50W GY6,35 PHILIPS ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 17 | 12V 20W G4 PHILIPS ili odgovarajuće | 1 kom |  |  |
| 18 | 21,5V 130W DR. FICHER ili odgovarajuće | 1 kom | 2 |  |
| 19 | 2,7V McIntosh mat, duga | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

**k)OPERACIONI I DIJAGNOSTIČKI REFLEKTORI**

* **Bicakcilar**
* **Hanalux**
* **Rimsa**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br | Opis | JM | Obavezan lager (min. količina) | Jed.cena bez pdv-a |
| 1 | Regulacioni trafo- **Bicakcilar** | 1 m |  |  |
| 2 | Regulacioni trafo- **Hanalux** | 1 kom |  |  |
| 3 | IC fliter- **Bicakcilar** | 1 kom |  |  |
| 4 | IC fliter- **Hanalux** | 1 kom |  |  |
| 5 | Sijalično grlo BA20D | 1 kom | 1 |  |
| 6 | Sijalično grlo BX22D | 1 kom | 1 |  |
| 7 | Sijalično grlo G6.35 | 1 kom | 1 |  |
| 8 | Kontakt zglobni- **Hanalux** | 1 kom |  |  |
| 9 | Zaštitni zglobni poklopac- **Hanalux** | 1 kom |  |  |
| 10 | Kućušte osigurača | 1 kom |  |  |
| 11 | Prekidač snage | 1 kom |  |  |
| 12 | Elektronska regulaciona ploča - **Rimsa** | 1 kom |  |  |
| ukupno | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ukupno a) – k) bez pdv |  |
| Ukupno a) – k) sa pdv |  |

*Напомена: Навођење назива произвођача, робног знака или типа добара у појединим деловима овог обрасца праћено је термином ''или одговарајуће'' у складу са чл. 72 Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' 124/12 и 68/15).*

**IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

1. **УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**
   1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:
2. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);
3. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
4. /;
5. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
6. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) /;
7. Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).
   1. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити **додатне услове** за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:
8. да располаже захтеваним кадровским, пословним и техничким капацитетом за извршење предметне услуге.
   1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.
   2. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

1. **УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност **обавезних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

|  |
| --- |
| Потписивањем изјаве понуђач доказује да испуњава следеће:   * Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - **Доказ**: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда): * Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - **Доказ:** Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).   **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;**   * Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - **Доказ:** Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.   **Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;** |

Испуњеност **додатних услова** за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

1) доказ да понуђач запошљава најмање 3 сервисна инжењера у сталном радном односу у моменту пре објављивања позива за јавну набавку, доказ: М обрасци са унетим радним местом сервисера и стеченим звањем инжењера

2) доказ да понуђач поседује ISO стандарде ISO9001 и ISO13485 за сервисирање медицинске опреме за понуђача доказ: копија важећег сертификата на име носиоца посла;

3) доказ да понуђач (носилац посла) поседује сертификате за обученост једног сервисера за предметну набавку издатих од стране минимално 5 произвођача опреме са листе предметне набавке, како би се доказала озбиљност сервиса ; доказ: копија сертификата

4) доказ да понуђач поседује барем 1 доставно возило за обављање делатности у власништву или у закупу, доказ: копије саобраћајних дозвола или уговора о закупу;

5) Доказ да понуђач (носилац посла) поседује Аналајзер за испитивање електро безбедности медицинских апарата

Доказује се достављањем следеће документације:

Копија сертификата о еталонирању,копија мерног извештаја

6)обавезан лагер са наведеним минималним количинама (у делу III врста техничке каратеристике) ПОНУЂАЧ мора да поседује у тренутку давања понуде. Пре доделе уговора о јавној набавци, наручилац ће захтевати од понуђача достављање узорака. Доказ: Оверена Изјава Понуђача дата на меморандуму, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача.

**3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА**

**ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Понуђач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати,пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);
4. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Понуђач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Напомена:** **Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА**

**О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ**

**НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**И З Ј А В У**

Подизвођач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, број М17/24 за 2017. годину, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подизвођач:

Датум:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем**, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

**V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

**1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА**

Понуђач подноси понуду на српском језику. Документација којом се доказује испуњеност додатних услова може бити на енглеском језику, а наручилац може накнадно захтевати доставу овереног превода.

**2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком: **,,Понуда за јавну набавку** – услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, **ЈН бр. М17/24 - НЕ ОТВАРАТИ”.**

Понуда се доставља у папирној и електронској форми:

Папирна форма се креира на основу тендерске документације, оверава и доставља потписана од стране законског заступника;

Електронска форма се доставља на 1 ЦД/ДВД и садржи: Попуњени електронски документи (word и/или excel) у делу у ком је предвиђено да се искажу елементи понуде и комплетно скенирана папирна документација у форми pdf. документа као један документ.

Важећа је папирна понуда. Папирна и електронска документација треба да буду истоветне.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи потписане и печатом понуђача оверене обрасце:

|  |
| --- |
| **Образац понуде** |
| **Модел уговора** |
| **Образац структуре цене** |
| **Образац изјаве о независној понуди** |
| **Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона** |
| **Неоверене копије захтеване документације** |

|  |
| --- |
| **Напомена:**  Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. |

**3. ПАРТИЈЕ**

Предмет јавне набавке није обликован у више партија.

**4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

**5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Гинеколошко-акушерска клиника ''Народни фронт'', Београд, Краљице Наталије 62, са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку услуге, ЈН бр. М17/24- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку услуге, ЈН бр. М17/24- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку услуге, ЈН бр. М17/24- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге, ЈН бр. М17/24- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

**6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље **VI**), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

**7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље **VI**) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља **IV** одељак **3**.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

**8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

* члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
* обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу **IV** конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља **IV** одељак **3**.).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

**9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ**

**9.1.** Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања је 60 дана, од дана уредно достављене фактуре.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

**9.2.** Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

**9.3.** Захтев у погледу рока одзива на извршење услуге

Рок одзива на извршење услуге не може бити дужи од 2 сата од пријема позива.

**10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ**

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

**11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

**12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА**

Понуђачи не достављају у понуди средства обезбеђења у предметном поступку јавне набавке. Изабрани понуђач приликом уговарања доставља меницу са меничним писмом на износ од 100.000,00 динара са роком важења најмање 30 дана од дана истека уговорене обавезе, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа, а која је наплатива у случају да изабрани понуђач не извршава своје уговорне обавезе на начин и у роковима предвиђеним уговором.

**13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ**

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

**14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ**

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште\* на e-mail или факсом]тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, **ЈН бр. М17/24** за 2017. годину. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

\*прихвата се достава појашњења електронском поштом и факсом искључиво у току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.

**15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

**16. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ: /.**

**17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА**

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора о јавној набавци услуге - комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме је „економски најповољнија понуда“.

|  |
| --- |
| Укупна цена резервних делова ........................................................ 60 пондера  Цена радног сата сервиса (час рада) ............................................. 40 пондера  УКУПНО ПОНДЕРА: 100 пондера |

Формула за обрачун укупног броја пондера (ЗП) гласи:

ЗП=ЦРД60 + ЦРС40

ЗП максимално=100 пондера

ЗП – збир пондера

ЦРД – Укупна цена резервних делова

ЦРС - Цена радног сата сервиса (час рада)

1. Укупна цена резервних делова 60 пондера

Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 60, а свака наредна понуда са вишом ценом бодује се по формули:

Ц мин

Ц=---------------- x 60

Ц понуде

2. Цена радног сата сервиса (час рада) 40 пондера

Понуда која садржи најнижу цену вреднује се пондером – 40, а свака наредна понуда са вишом ценом бодује се по формули:

Ц мин

Ц=---------------- x 40

Ц понуде

**18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ**

Уколико после извршеног рангирања понуда две или више понуда имају једнак број пондера, као најповољнија, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу цену резервних делова. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену резервних делова, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок плаћања. Уколико и у том случају не може да се изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок одзива. Уколико и утом случају не биде могао да се изврши избор, биће изабрана понуда оног понуђача која је најпре достављена писарници Клинике.

**19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да му није изречена мера забране делатности која је на снази у време подношења понуде. (**Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).**

**20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

**21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail [javnenabavke@gakfront.org](mailto:javnenabavke@gakfront.org) , факсом на број 011/3610 863 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а исте наручилац није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре истека рока за предају понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се балаговременим укоико је поднет најкасније до истека рока за предају понуда.

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57 или 840-30678845-06, позив на број: број или ознака јавне набавке, сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке, прималац је: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.

\*прихвата се достава Захтева за заштиту права електронском поштом и факсом искључиво у току радног времена Наручиоца, односно радним данима, у времену од 07 до 15 часова.

**22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН ИЗАБРАНОМ ПОНУЂАЧУ**

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

**VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда бр \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ за јавну набавку број M17/24 за 2017. годину – услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате.

**1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

|  |  |
| --- | --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

**2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

|  |
| --- |
| **А) САМОСТАЛНО** |
| **Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ** |
| **В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ** |

**Напомена:** заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

**3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

**4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

**Напомена:**

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

1. **ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ** услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, број M17/24 за 2017. годину

|  |  |
| --- | --- |
| Укупна цена резервних делова без ПДВ-а |  |
| Укупна цена резервних делова са ПДВ-ом |  |
| Јед. цена радног сата без пдв-а |  |
| Јед. цена радног сата са пдв-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок одзива на сервис |  |
| Рок важења понуде |  |

Датум Понуђач

М. П.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Напомене:**

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

**VII МОДЕЛ УГОВОРА**

**Гинеколошко-акушерска клиника**

**''Народни фронт''**

**Београд, Краљице Наталије 62**

**Број: (уписује Наручилац)**

**Датум: (уписује Наручилац)**

**УГОВОР**

**Закључен између:**

Наручиоца Гинеколошко-акушерске клинике''Народни фронт'' са седиштем у Београду, улица Краљице Наталије 62, ПИБ:100219891 Матични број: 07035888 Телефон:011/2068 227.Телефакс:011/3610 863

кога заступа: Проф. др Снежана Ракић.

(у даљем тексту: **Наручилац**)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа................................................................... (у даљем тексту: **Давалац услуге**),

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 39 и 52 Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда, објављеног на Порталу јавних набавки дана ...............2017. године, спровео поступак јавне набавке услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавке добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, у поступку ЈНМВ број М17/24 за 2017. годину;

- да је Давалац услуге дана \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017. године, доставио понуду број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца и саставни је део уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Даваоца услуге и Одлуке о додели уговора број: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.2017 године, изабрао Даваоца услуге за извршење предметне услуге.

Члан 1.

Уговорну цену чине:

* цена радних сати услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме током периода важења уговора,
* цена евентуално замењених делова у складу са потребама, а на основу цене из понуде,
* порез на додату вредност.

Укупна реализована вредност по овом уговору не може бити већа од 1.000.000 динара без пдв-а, односно 1.200.000 динара са пдв-ом.

Уговорне стране су сагласне да се усклађивање цена утврђених у прихваћеној понуди Даваоца услуге врши у складу са променама цена на тржишту, не више од 5% од понуђених цена, на писани захтев заинтересованих страна, али не у првих 6 (шест) месеци од дана закључења уговора и под условом да Наручилац располаже финансијским средствима.

Уговорне стране су сагласне да у случају промена цена из објективних разлога, закључе Анекс основног уговора.

Члан 2.

Набавка и уградња резервних делова који нису обухваћени ценовником резервних делова биће извршена на терет Изабраног сервисера.

Члан 3.

Обавезује се Наручилац да уплату по основу испостављених фактура за извршене услуге изврши у року од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ дана на текући рачун Даваоца услуга број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_( име банке).

Члан 4.

Уговором Наручилац преузима следеће обавезе:

1. уредно извршавање обавезе плаћања из чл. 2 овог уговора,
2. обезбеђивање сарадње стручних служби са овлашћеним представницима Даваоца услуге,
3. обезбеђење стручног праћења испуњења уговорних обавеза,

Члан 5.

Уговором Давалац услуга се обавезује да:

1. испуњава обавезе у складу са уговореним обавезама, по начелу доброг привредника,
2. сарађује са стручним службама Наручиоца,
3. обезбеди да сви апарати буду у стању потпуне функционалне исправности,
4. за сваки редован сервис/испитивање достави писани документ о извршеној услузи,
5. време одзива у случају пријаве квара буде до \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_часа,
6. обезбеди и достави доказе о квалитету евентуално замењених делова,
7. обезбеди гарантни рок за пружене услуге у трајању од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
8. обезбеди гарантни рок за уграђени материјал у трајању од \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Члан 6.

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора услед неиспуњења уговореног, осим наступања више силе, у писаној форми, без раскидног рока.

Члан 7.

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Члан 8.

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно. Уколико то није могуће, уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 9.

Уговор се закључује на одређено време, на период од 6 (шест) месеци, а ступа на снагу даном потписивања, од када почиње тећи његова примена.

Плаћање по овом уговору у 2017. години вршиће се до нивоа средстава обезбеђених Финансијским планом за 2017. годину, а за ове намене. За обавезе које по овом уговору доспевају у 2018. години наручилац ће извршити плаћање по обезбеђивању финансијских средстава усвајањем Финансијског плана за 2018. годину или доношењем Одлуке о привременом финансирању.

У супротном уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања обавеза од стране Наручиоца.

Члан 10.

Уговор је сачињен у 4 (четири) идентичних, уредно потписаних и оверених примерка, од којих свака страна задржава по 2 (два) примерка.

|  |  |
| --- | --- |
| За Даваоца услуге  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,  Директор | За Наручиоца  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Директор |

**VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

|  |  |
| --- | --- |
| **ВРСТА ТРОШКА** | **ИЗНОС ТРОШКА У РСД** |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ** |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

**Напомена:** достављање овог обрасца није обавезно

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Назив понуђача)

даје:

**ИЗЈАВУ**

**О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке услуге комплетног одржавања и сервисирања медицинске опреме (аспиратори, инфузионе пумпе, цтг, реанимациони столови, инхалатори,фототерапијске лампе, инкубатори, стерилизатори, екг апарати, аутоклави, пацијент монитори), као и набавкa добара - прибора и резервних делова за горе наведене апарате, бр. М17/24 за 2017. годину, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
|  |  |  |

**Напомена:** у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

**Уколико понуду подноси група понуђача,** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.